ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ЗА 2020 ГОД

*Ремонт кровли- по заявлениям (5А-кв.14, кв.42, кв.59; 5Б-кв.12, кв.13, кв.27, кв.40; 5В-кв.26, кв.54; пер. Северный 24-кв.55, кв.73, кв.76; 24А-кв.103)

*Профилактическая обработка стыков кровельного покрытия мастикой.

*Закупка заглушек для инженерного оборудования водяных узлов (8шт.)

*Асфальтирование пандусов дома 5В.

*Установка перил на крылечках 5В (6 подъездов)

*Заделана трещина фасада под окном кв.59 дома 5В

*Установка металлического пандуса 5В, 6ой подъезд

*Установка узкого дверного полотна в 4 подъезде пер. Северный 24

*Приклеены откосы на окна в подъездах 2, 4 ул. Северная 5А

*Замена ручек на деревянных дверях подъездов  (13 штук)

*Заделка отдушин на зиму в подвалах

*Установлены пружины по заявкам (3шт.)

*Проводилась дезинфекция подъездов

*Отогрев водяного стояка 5В- 2ой подъезд, 24-3ий подъезд

*Прочистка аварийных засоров канализации 5ые дома (4 раза)

*Закреплены информационные доски у подъездов 24, 24А

*Заменено 103 лампочки

*Подготовлен проект субсидирования комплексного ремонта кровли 5Б за счет муниципальных средств.

*Подготовлен проект второго выезда из 24х дворов в частный сектор с увеличением парковки за 24А.

Председатель правления ТСЖ «Альтернатива»                  М.А. Афиногентова